附件二

| 分部分项工程项目清单计价表（最高限价） 工程名称：重庆市园博园人行道透水砖改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用 单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  | D | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:土方 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 [工程内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 | m2 | 620 | 4.93 | 3056.6 |  |
| 2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道透水砖200*100*60mm 2.图形:人字铺 [工程内容] 1.基础、垫层铺筑2.块料铺设 | m2 | 620 | 81.05 | 50251 |  |
| 3 | 40202003001 | C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土等级:C30商品混凝土 2.厚度:10cm厚 [工程内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | ㎡ | 654.2 | 40.96 | 26796.03 |  |
| 4 | 040202011001 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:综合考虑 2.厚度:5cm厚 [工程内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | ㎡ | 620 | 13.64 | 8456.8 |  |
| 5 | 040204004001 | 安砌花岗石路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗石路缘石12*20*60cm（芝麻白） [工程内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 010512008001 | 井盖 | [项目特征] 1.盖板:不锈钢盖板1200*1400 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 [工程内容] 1.构件运输、安装 2.砂浆制作、运输 3.接头灌缝、养护 | 套 | 8 | 1258.22 | 10065.76 |  |
| 7 | 010512008002 | 井盖 | [项目特征] 1.盖板:不锈钢盖板650*850mm 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 [工程内容] 1.构件运输、安装 2.砂浆制作、运输 3.接头灌缝、养护 | 套 | 9 | 658.16 | 5923.44 |  |
| 8 | 010512008003 | 井盖 | [项目特征] 1.盖板:不锈钢盖板1200*900mm 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 [工程内容] 1.构件运输、安装 2.砂浆制作、运输 3.接头灌缝、养护 | 套 | 3 | 1159.85 | 3479.55 |  |
| 9 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:石材 [工程内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 325 | 1.56 | 507 |  |
| 10 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方弃置、拆除石材运回仓库 2.运距:综合考虑3km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 82 | 41.28 | 3384.96 |  |
|  | 零星用工 |  |  | 工日 | 6 | 175 | 1050 |  |
|  | 桁架围挡 |  | 围挡高度不小于2m | m2 | 570 | 18 | 10260 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 157448.24 |  |