招标编号：YBYZB-2017014

重庆园博园监控日常维护

招标文件

招   标   人：重庆市园博园管理处

二〇一七年六月

目　　录

第一章  招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

4. 招标文件的获取	2

5. 投标文件的递交	2

6. 发布公告的媒介：	2

7. 联系方式	2

第二章    投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1.  总则	7

2.  招标文件	10

3.  投标文件	10

4.  投标	12

5.  开标	12

6.  评标	13

7.  合同授予	13

8.  重新招标和不再招标	14

9.  纪律和监督	14

10.  需要补充的其他内容	14

第三章  评标办法（综合评分法）	16

废标情况一览表	18

第四章 合同条款及格式	19

第五章 需求说明	30

1、	维保项目清单	30

2、	服务要求	31

第六章 投标文件格式	32

商务资料	33

（一） 投标函	35

（二）法定代表人身份证明及授权委托书	36

（三）授权委托书	37

（四）投标人基本情况表	38

（六）近2年完成的类似项目业绩情况表	39

资信证明资料	40

# 第一章  招标公告

重庆园博园监控日常维护

## 1. 招标条件

本招标项目重庆园博园监控日常维护外包已报重庆市园博园管理处批示，项目业主为重庆市园博园管理处， 建设资金为财政投入，招标人为重庆市园博园管理处。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目地点：重庆园博园内。

2.2 项目规模：总投资约35万元。

2.3 项目计划工期： 至2018年12月31日

2.4 项目维保范围：保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常。具体包括海康威视监控终端（室内、室外）共约214台，所有视频光传输转换设备约180对，所有监控所涉及的交换设备、服务器（核心交换机2台、交换机18台、视频综合平台2台、磁盘整列11台、视频服务器14台、视频解码器2台）及拼接屏（2套），以及所有监控系统所涉及的控制、操作软件的维修维护、应急保障等工作。

2.5 工作内容：

2.5.1、保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常；

2.5.2、在规定时间内对故障进行判断、维修、恢复；对无法修复的设备进行同品牌等型号更换；

2.5.3、定时对设备进行维护保养；

2.5.4、保证系统通信控制网络畅通；

2.5.5、保证计算机与控制系统间数据交换正常、计算机控制命令正常发送；

2.5.6、对相同的设备进行增加或更换时，提供免费联接服务；

2.5.7、提供免费的系统设备使用培训服务；

2.5.8、在规定时间内对园博园现有故障设备和系统进行修复整改。

2.5.9、每半年对园博园整个监控系统进行一次评估，并出具评估报告。

2.5.10、其他工作根据需要以发包人的要求为准。

3. 投标人资格要求

3.1  本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：

由于原有设备限制，投标人必须是海康威视授权经销商或工程商，同时需提供核心设备海康威视、华为、创维厂家针对本项目的原厂售后服务承诺函，并具备建设行政主管部门颁发的建筑智能化工程设计与施工一体化三级或系统集成三级及以上资质或由中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业三级及以上资质。在人员、设备、资金等方面具有相应的维保能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2017年9月29日起，在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com，园博资讯->招商招标）下载招标文件、补遗等开标前的有关资料，并于2017 年 10 月 10 日 17 时前，携带授权委托书到现场报名，未报名企业不可参加投标。有关资料不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。各投标单位应随时关注庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）上发布的招标文件及相关修改和补充内容。

4.2 招标文件免费。

## 5. 投标文件的递交

5.1  递交投标文件的时间为  2017  年 10 月 11 日 9 时 30 分至  2017  年  10  月 11  日 10时 00 分，地点为重庆市园博园管理处1号会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介：

在《重庆园博园官方网站》上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆市园博园管理处

地  址：重庆市北部新区龙景路1号      联系人：吴老师    电  话：18983297779

# 第二章    投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市园博园管理处 地 址：重庆市北部新区龙景路1号 联系人：吴老师 电 话：1898327779 |  |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆园博园监控日常维护外包 |  |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆园博园内 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投入 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常。具体包括海康威视监控终端（室内、室外）共约214台，所有视频光传输转换设备约180对，所有监控所涉及的交换设备、服务器（核心交换机2台、交换机18台、视频综合平台2台、磁盘整列11台、视频服务器14台、视频解码器2台）及拼接屏（2套），以及所有监控系统所涉及的控制、操作软件的维修维护、应急保障等工作。 |  |
| 1.3.2 | 计划服务期限 | 计划服务期限：至2018年12月31日 |  |
| 1.3.3 | 工作内容 | 1、保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常； 2、在规定时间内对故障进行判断、维修、恢复；对无法修复的设备进行同品牌等型号更换； 3、定时对设备进行维护保养； 4、保证系统通信控制网络畅通； 5、保证计算机与控制系统间数据交换正常、计算机控制命令正常发送； 6、对相同的设备进行增加或更换时，提供免费联接服务； 7、提供免费的系统设备使用培训服务； 8、在规定时间内对园博园现有故障设备和系统进行修复整改。 9、每半年对园博园整个监控系统进行一次评估，并出具评估报告。 10、其他工作根据施工需要以发包人的要求为准。 |  |
| 1.4.1 | 投标人条件 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： （1） 具有独立承担民事责任的能力； （2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3） 具有履行合同所必须的专业技术能力； （4） 因维保产品均为海康威视视频监控系列产品，要求投标人必须是海康威视授权经销商或工程商，同时需提供核心设备海康威视、华为、创维厂家针对本项目的原厂售后服务承诺函（原件盖宣章）； （5） 近两年（2015年—2016年）承担过类似工程的施工或维保项目； （6） 参加此次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （7） 投标商注册资金达到200万元人民币以上（含）； - 要求投标商公司所在为重庆地区或在重庆地区开有分公司； - 投标商必须是获得工商行政部门颁发营业执照的经济实体； - 投标商必须具有建筑智能化工程设计与施工一体化三级或系统集成三级及以上资质或具备由中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业三级及以上资质。； |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.9 | 报名 | 2017年10月10日17：00（北京时间）前，携带授权委托书现场报名，报名后取得投标资格，未报名企业不可参加投标。。 |  |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |  |
| 1.11.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017 年 10 月 10 日 17：00 （北京时间）前以书面形式提交质疑。 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2017 年 10 月 10 日 17:00（北京时间）前，以书面形式发布答疑。 |  |
| 1.12 | 分包 | 不允许分包。 |  |
| 1.13 | 偏离 | 不接受商务负偏离。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017 年 10 月 10 日17：00时前以书面提出质疑期内匿名质疑。 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年 10 月 11 日 10 时 00 分（北京时间） |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标人发出的在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）“补遗，答疑”供招标人自主下载答遗及补遗文件。 |  |
| 3.2 | 投标报价 | - 投标人应对不计风险和不计责任的全系统产品进行报价。报价应包括所有设备的维修、维护、更换等全部费用。 - 报价为到服务期限截止所支付的费用，以及修复现有故障设备的费用，应含所有风险和成本费用以及税金、人工、交通、运输等费用。 - 如合同期间终端数目或网络格局有重大改变，由双方签订补充协议变更服务费用。 - 本项目招标总价将设置最高限价。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 - 计价原则：以固定总价的形式报价。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 3日历天（从提交投标文件截止日起计算） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金：投标人在投标开始前必须向招标方缴纳投标保证金。 2.投标保证金金额：人民币叁仟圆整（￥：3000元） 3.缴纳方式：现金(不提供刷卡服务) 4.未成交的投标报价单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金在公示结束后5日内退还。 |  |
| 3.5 | 资格审查资料 | - 本须知第1.4.1项规定提供的资料均须提供原件备查，并编制目录清单且标明单位名称加盖单位公章。 |  |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |  |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指竣工时间为2015年1月1日至投标截止时间止 |  |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 指时间为2014年1月1日至投标截止时间止 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标人提交采用电脑打印，加盖单位公章的投标文件两份（一正一副）。 |  |
| 3.7.5 | 格式要求 | 本工程投标人提供纸质投标文件。纸质投标文件由投标文件打印生成，并由投标企业在需签字处按要求签字，在需盖章处加盖企业公章。开标评标时，以纸质投标文件为准。 |  |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋使用 “商务资料”袋、“资信证明资料”袋以及“投标文件”大袋。 2、商务资料部分〔投标文件为纸质，并已加盖企业公章〕装入“商务资料”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3、资信证明资料（投标文件为纸质，并已加盖企业公章）装入“资信证明资料”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4、“商务资料”、 “资信证明资料”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及投标人名称。 5、如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人应当拒绝接收。 注：“商务资料”袋、“资信证明资料”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称： 招标人的地址： 招标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市园博园管理处1号会议室（重庆市渝北区龙景路1号）。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市园博园管理处1号会议室 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5.展示投标保证金缴纳情况，缴纳情况表上无该投标单位名称的或未足额缴纳的或未在规定时间将缴纳投标保证金足额的，当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 本工程总价最高限价为35万元，投标人的投标总价不得超过招标人设置的最高限价，否则，将被认定为废标； 8. 开启投标文件顺序：抽签确定开启顺序； 9. 按照宣布的开启顺序当众开标，开启密封合格的投标文件大袋、投标函部分袋及技术资料袋。公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 10.投标人按照开启顺序分别向招标人阐述服务内容并答疑； 11.招标人根据报价及服务内容进行打分，并根据分数高低公布中标候选人； 12.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 13.开标结束。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。（中标人可用投标保证金抵扣） 提交时间：中标人应在中标公示后3日内提交招标人，若未按时提交，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，招标人将依法确定中标候选人。 退还期限及方式：履约保证金在维保期结束后，招标人一次性无息退还给承包人。 |  |
| 8.1 | 重新招标 | 经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |  |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，无法按法定程序开标和评标，确定中标人；经评审无合格投标人；属于必须审批或核准的工程建设项目；经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算总价＝中标总价-违约处理金。 |  |
| 10.2 | 付款方式 | 服务期限内，甲方不提前付款，每季度集中结算一次，每个季度终结后的第二季度中前10个工作日为结算日，结算时按合同约定支付款项。 扣款按照《监控系统考评表》进行考评，每月考评得分高于96（含96）分，按中标单价（月结算价）全部支付； 考评分90-96分（不含96分），甲方以96分为基准，按照200元/分扣罚中标单价（月结算价）款； 考评分85-90分（不含90分），甲方以96分为基准，按照500元/分扣罚中标单价（月结算价）款； 考评分80-85分（不含85分），甲方以96分为基准，按照1000元/分扣罚中标单价（月结算价）款； 当月考评分低于80分，甲方有权终止合同，同时没收乙方履约保证金。 乙方承诺对甲方考核及扣款完全服从，拥有解释权，但不得质疑甲方的最终决定。 |  |
| 10.3 | 其他说明 | 招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还其投标担保；若在评标结果公示期间有投标人投诉并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。 经评审，有围标、串标行为的，扣除投标保证金，列入园博园施工企业库黑名单，并报相关部门备案。 |  |

## 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的服务内容：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 报名

投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，到现场进行报名。报名时需被委托人携带授权委托书到现场进行登记。投标人一经报名，不得以任何理由不参加投标活动，否则将列入黑名单，1年内不得以任何形式参加园博园管理处的所有工程项目。

1.10  踏勘现场

1.10.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.11  投标预备会

1.11.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.11.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.12  分包

详见投标人须知前附表

1.13  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间提交质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件澄清内容，招标人都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间，招标人可在重庆市园博园官网上发布招标文件的修改内容。

2.3.2  不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件修改内容，招标人都视为投标人收到招标文件修改内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

## 3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

纸质投标文件

1.商务资料部分

2.资信证明资料部分

投标文件的具体格式详见投标文件格式

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

投标报价应包含招标范围内的所有内容，如出现漏项、缺项，将视同已包含在其他子项中，为此招标人将不再追加任何费用。

3.1.3材料采购及计价原则

3.1.3.1本工程所需维修材料、设备由中标人自行采购，并对材料、设备结合市场行情自主报价，材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,并纳入投标总价报价之内，中标后不调整。

3.2  投标报价

3.2.1　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  除前附表5.2开标程序第5条退换投标文件以外投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人在中标通知书发出后5日内，向除中标人和中标候选人外的投标人退还投标保证金。中标单位的保证金可以转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5  资格审查资料

资格审查资料具体要求详见第二章投标人须知前附表第1.4.1条。

注：投标人须携带资格审查所需资料的原件进行核查。

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3纸质标书应用不褪色的材料打印生成，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4  投标人提交纸质投标文件两份（一正一副）。

3.7.5  投标文件具体格式要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  投标文件大袋未按本章第 4.1.1 项要求密封或未按第 4.1.2 项要求加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2款规定.

## 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。签订合同时合同中项目成员必须与投标文件中填报的拟投入项目成员一致，不得更换,否则招标人有权取消其中标资格。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关部门投诉。

### 10.  需要补充的其他内容

投诉举报电话

重庆市园博园管理处：023-63086100

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、安全生产许可证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定； 4.投标文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 附加条件 | 财务 状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期与投标有效期一致； |  |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工程数量 | 符合给出的范围及数量。 |  |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |  |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | - 投标报价90分 - 业绩10分 |  |  |
| 2.2.2 |  | 评分标准 | 投标总报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*90 |  |
|  |  |  | 业绩 | - 根据投标单位提供的近两年，在重庆市范围内所包含施工、安装、维护在内的海康威视系列监控工程案例，合同金额大于30万元，每个得2分；大于60万元，每个得4分；大于100万元，每个得5分。满分为10分。 - 以上类似案例提供原件合同备查，评委根据原件合同数量打分。 |  |

- 废标情况一览表

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人的投标总价超过最高限价的；

2.投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

3.投标文件未按招标文件要求予以密封的；

4.投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

5.投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

8.未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；

9.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

11.未响应招标文件的实质性要求和条件的。

# 第四章 合同条款及格式

甲方：重庆市园博园管理处

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于重庆市园博园管理处（以下简称“甲方”）与                  （以下简称“乙方”）双方就本服务项目事项协商一致，订立本合同。

- 维保服务范围

（一）、保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常。具体包括海康威视监控终端（室内、室外）共约214台，所有视频光传输转换设备约180对，所有监控所涉及的交换设备、服务器（核心交换机2台、交换机18台、视频综合平台2台、磁盘整列11台、视频服务器14台、视频解码器2台）及拼接屏（2套），以及所有监控系统所涉及的控制、操作软件的维修维护、应急保障等工作。

（二）、服务内容：

1、保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常；

2、及时对故障进行判断、维修、恢复；

3、定时对设备进行维护保养；

4、保证系统通信控制网络畅通；

5、保证计算机与控制系统间数据交换正常、计算机控制命令正常发送；

6、对相同的设备进行增加或更换时，提供免费联接服务；

7、提供免费的系统设备使用培训服务；

8、在规定时间内对园博园现有故障设备和系统进行修复整改。

9、每半年对园博园整个监控系统进行一次评估，并出具评估报告。

10、其他工作根据施工需要以发包人的要求为准。

服务起始日期：       年     月     日至2018年12月31日

- 合同价款

人民币(大写)：　　　　　　　　　元（￥：　　　　　　　　　　元）

三、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（一）、本合同协议书

（二）、投标文件

（三）、招标文件及补疑

（四）、乙方在招投标过程中所作出的其他承诺、声明、书面澄清等

（五）、安全协议、建设工程廉政责任书

双方有关项目的洽商、变更等书面或文件视为本合同的组成部分。

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任

1、为乙方提供相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协助工作。加强于乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行号合同所规定的职责和义务。

3、甲方负责按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

4、甲方根据服务内容按月对乙方的维护工作进行认真考评（详见监控系统维保考评表）。

（二）乙方责任

1、乙方按投标文件要求，指定        （姓名）为乙方派驻园博园代表，负责处理园博园监控系统所有事宜。

2、乙方负责按照合同约定进行维修、维护，并在合同期间做好所有记录。

3、乙方需在任何时候都保证甲方所使用的监控终端99%上线使用并可查询到30日以上录像。

4、在设备损坏无法修复时，由乙方负责购买并恢复，在未恢复期间，必须提供备用设备以保证整个系统的运行。

5、乙方在工作中应做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

6、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应赔偿责任。

7、乙方在合同履行过程中不得有任何欺瞒甲方，不如实报告设备故障等行为，一经查实，甲方可扣除全部费用并可以无条件终止合同，同时没收履约保证金，情况严重可向相关部门起诉。

五、结算及付款方式：

1、结算方式：服务期限内，甲方不提前付款，每季度集中结算一次，每个季度终结后的第二季度中前10个工作日为结算日，结算时按合同约定支付款项。

扣款按照监控系统考评表进行考评，每月考评得分高于96（含96）分，按中标单价（月结算价）全部支付；

考评分90（含90）-95（含95）分，每扣一分，扣除维保费用200元人民币；

考评分85（含85）-89（含89）分，每扣一分，扣除维保费用500元人民币；

考评分80（含80）-84（含84）分，每扣一分，扣除维保费用1000元人民币；

当月考评分低于80分，甲方有权终止合同，同时没收乙方履约保证金。

乙方承诺对甲方考核及扣款完全服从，拥有解释权，但不得质疑甲方的最终决定。

2、付款方式：乙方开具正规发票后甲方转账给乙方。

六、违约责任

（一）甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方设备正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，并没收履约保证金。

七、履约保证金

（一）、乙方应在收到中标通知书后3个工作日内，向甲方缴纳中标总金额10%的履约保证金（可用投标保证金抵扣），作为甲、乙双方签订合同的前提条件。

（二）、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（三）、合同期限结束后15天内退还乙方所缴纳的履约保证金（不计息）。

八、合同生效

合同订立时间：     年    月   日

合同订立地点：  重庆市园博园管理处

本合同双方约定：双方加盖法人章及法定代表人签章后生效。

九、附则

（一）、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

（二）、本合同履行过程中产生的纪要、协议等为本合同附件，与合同具有同等效力。

（三）、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国招投标法》之规定解释。

（四）、附件与主合同具有同等法律效力。

（签字页）

发 包 人：重庆市园博园管理处              承 包 人：

（盖单位公章）                      （盖单位公章）

法定代表人或                               法定代表人或

其委托代理人：（签字）                     其委托代理人：（签字）

经 办 人：（签字）                         经 办 人：（签字）

电    话：                                 电   话：

传    真：                                 传   真：

开户银行：                                 开户银行：

账    户：                                 账    户：

日    期：     年    月    日	          日    期：     年    月    日

附件1

监控系统维保考评表

| 考评项目 | 要求 | 分值 （每次） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、工作完成情况 |  |  |  |
| 1.1、监控设备使用情况 | 要求每日对监控大屏进行监察，保证园区监控上线率99%以上，及时发现故障设备，进行维修。 | 2 |  |
| 1.2、存储情况 | 要求每日对阵列中存储的监控数据进行抽查，保证其数据存储时间在30天以上。 | 2 |  |
| 1.3、设备使用情况 | 要求每日对日常使用的交换设备、显示屏、以及监控主机进行检查，保证其正常使用。 | 2 |  |
| 1.4、系统使用情况 | 要求每日对监控实时调用和录像调用系统进行维护（故障排除、清理系统垃圾、安全防护等），保证其流畅使用。 | 2 |  |
| 2、故障响应情况 |  |  |  |
| 2.1、监控故障处理 | 要求发现监控故障后应及时申报，并在24小时内必须修复。无法修复的需说明原因并用备件暂代。 | 1 |  |
| 2.2、交换设备故障处理 | 要求发现交互设备故障应及时申报，并在48小时内查明故障原因并修复。无法修复的需要说明原因并用备件暂代。 | 2 |  |
| 2.3、阵列设备故障处理 | 要求发现阵列设备故障应及时申报，并在3天内排除故障并恢复数据。无法修复的需要说明原因并用备件暂代。 | 5 |  |
| 2.4、服务器故障处理 | 要求发现服务器故障应及时申报，并在24小时内修复，备份数据。无法修复的需要说明原因并用备件暂代。 | 3 |  |
| 2.5、设备送修情况 | 监控设备送修应在5个工作日内送返；其他设备送修时间最长不得超过30天。 | 2 |  |
| 2.6、重复维修情况 | 同一设备同一故障一个月内不得超过2次。 | 4 |  |
| 3、安全运行情况 |  |  |  |
| 3.1、操作情况 | 必须按照相关安全规程进行操作。 | 2 |  |
| 3.2、事故情况 | 在维修维护过程中不得出现任何安全事故。 | 10 |  |
| 4、服务情况 |  |  |  |
| 4.1、配合情况 | 积极配合监控维修维护工作，通讯顺畅，人员及时到位。 | 2 |  |
| 4.2、记录情况 | 认真如实填写维保记录，并按期出具评估报告。 | 5 |  |
| 4.3、人员情况 | 派驻人员一经指定不可随意更换，特殊情况需更换人员需书面告知甲方，并取得甲方同意。 | 3 |  |
| 5、其他情况 |  |  |  |
| 5.1、内务情况 | 驻点人员因保证其办公地点清洁、整齐。 | 2 |  |
| 5.2、设备整洁情况 | 监控系统相关设备无灰尘、无杂物、接线端子无氧化情况、线路整齐有序。 | 2 |  |
| 合计得分 |  |  |  |

说明：该表格为监控维保综合考评情况，总分100分，管理人员根据实际情况扣除该项分值（按次），在完成情况中用“0”分或“-”分表示该项不扣分或扣除的分值。若出现扣分情况，需附上监控维保处罚通知书。

附件2

监控维保处罚通知书

| 被处罚单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 违反项目 |  | 扣除分值 |  |
| 处罚单位人员签字 |  | 被处罚单位人员签字 |  |

年   月   日

附件3

监控维保故障申报表

| 故障设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报故障时间 |  | 故障修复时间 |  |
| 设备物理位置 |  | 设备网络位置 | （IP或者MAC） |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 管理人员签字 |  | 维保人员签字 |  |

年   月   日

附件2

施工安全协议书

甲方单位名称：重庆市园博园管理处

乙方单位名称：

一． 目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全协议书。

二． 施工项目：重庆园博园监控日常维护项目

三． 施工地点： 重庆园博园内

四． 施工时间：       年   月     日至     年    月     日

五． 协议内容：

1． 乙方进场施工，须经甲方同意，并签订施工安全协议书指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务；

2． 乙方施工前，必须经安全监督对施工人员进行安全教育；

3．施工人员进入现场统一穿戴劳保服装、安全帽等安全防护设施，特种作业人员还必须携带特种作业操作证并持证上岗；

4．乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

5．施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；

6．施工过程中如需临时用电，施工单位应按照《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005的相关要求严格执行；

7．乙方施工牵涉动火须持证上岗，甲方有权随时检查；

8．施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿；

9．乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放或倾倒，并接受甲方及相关行政部门的监督管理；

10．在施工中因乙方违反相关法律法规操作规程等造成的操作、交通安全等意外事故由乙方负全责；

六、自签订之日起生效，合同终止失效。

甲方（公章）                                乙方（公章）

甲方代表 ：                                 乙方代表 ：

年    月    日                                    年    月    日

附件3

建设工程廉政责任书

甲方：重庆市园博园管理处

乙方：

为加强                              （合同编号：        ）廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方：重庆市园博园管理处     乙方：

(公章)                        (公章)

法定代表人或其　　　　　　　　法定代表人或其

委托代理人：                  委托代理人：

______年____月____日　            _____年____月____日

附件4

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受     	  （承包人名称，以下称“承包人”）于 	年   月   日参加               （项目名称）服务的投标（。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发服务终止通知之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在 收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

担  保  人：           　　　　　　       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月 	日

# 第五章 需求说明

## 维保项目清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 海康威视 | 99 |
| 2 | 枪机 | 海康威视 | 79 |
| 3 | 半球 | 海康威视 | 28 |
| 4 | 电梯半球 | 海康威视 | 4 |
| 5 | 枪机（独立） | 巨峰 | 4 |
| 6 | 核心交换机 | 华为 | 2 |
| 7 | 交换机 | 华为 | 18 |
| 8 | 视频综合平台 | 海康威视 | 2 |
| 9 | 磁盘阵列 | 海康威视 | 12 |
| 10 | 视频服务器 | 海康威视 | 14 |
| 11 | 视频解码器 | 海康威视 | 2 |
| 12 | 拼接屏 | 创维 | 2（4X3、5X3） |
| 13 | 电视屏 | 创维 | 2 |
| 14 | 光收发器 | 国产 | 180（对） |

## 服务要求

| 服务范围 | 保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常。具体包括海康威视监控终端（室内、室外）共约214台，所有视频光传输转换设备约180对，所有监控所涉及的交换设备、服务器（核心交换机2台、交换机18台、视频综合平台2台、磁盘整列11台、视频服务器14台、视频解码器2台）及拼接屏（2套），以及所有监控系统所涉及的控制、操作软件的维修维护、应急保障等工作。 |
| --- | --- |
| 所需服务 | - 保证园博园内所有监控设备完好，整个监控系统运行正常； - 在规定时间内对故障进行判断、维修、恢复；对无法修复的设备进行同品牌等型号更换； - 定时对设备进行维护保养； - 保证系统通信控制网络畅通； - 保证计算机与控制系统间数据交换正常、计算机控制命令正常发送； - 对相同的设备进行增加或更换时，提供免费联接服务； - 提供免费的系统设备使用培训服务； - 在规定时间内对园博园现有故障设备和系统进行修复整改。 - 每半年对园博园整个监控系统进行一次评估，并出具评估报告。 - 其他工作根据需要以发包人的要求为准。 |
| 人员要求 | - 至少提供1名技术服务人员驻点服务（食宿自理）； - 技术服务人员专业技术和服务质量必须响应甲方要求，并接受甲方组织的考核； - 固定从事服务的人员发生变动调整的，需通知甲方并得到甲方的同意，不得随意更换人员。 |

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

- 商务资料

招标公告编号：

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）投标人基本情况表

（五）近2年完成的类似项目情况表

## （一） 投标函

致：重庆市园博园管理处

根据贵方_______________________号投标文件，正式授权下述签字人__________（姓名）_______________（职务）代表投标人_____________________（投标供应商名称），提交投标文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明如下：

1、	我们的资格完全符合本次招标要求，按招标要求的投标总报价为_________________（大写）元人民币。

2、	我们已详细审查全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、	我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、	如果在开标后撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

5、	同意向贵方提供贵方可能要求提供的投标有关的任何证据和资料。

6、	我方决不提供虚假材料谋取中标、决不向采购方工作人员和评委进行商业贿赂、决不再采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、	我方承诺严格遵照招标文件第五章需求说明里的服务要求。

8、我方的联系方式如下：

地址：_______________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

投标供应商授权代表姓名（签字）：_____________________________

投标供应商名称（章）：_____________________________

日期：______________年__________月_____________日

## （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。 法定代表人身份证复印件

## （三）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## （四）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）近2年完成的类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 后附施工合同 |

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

- 资信证明资料

招标公告编号：

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

投标人根据1.4.1条款要求的资格条件自行编制目录