重庆市园博园管理处

招标文件

文件编号：YBYJZXTP-031

工程名称：重庆园博园候鸟湿地游道改造工程

业主单位：重庆市园博园管理处

日    期：2016年12月

招标邀请函

招标单位: 重庆市园博园管理处决定近期对园区候鸟湿地进行游道改造,前期准备工作己就绪,资金已到位，现面向社会公开招标,择优选择施工单位,诚邀社会符合条件的单位参加.

- 招标编号: YBYJZXTP-031

- 招标内容：

重庆园博园候鸟湿地游道改造工程

三、投标方资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，且注册资金500万元及以上。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有建设行政主管部门颁发的市政建筑工程总承包叁级及以上资质。

4、提供资质证明文件，至少包括：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、企业资质证书、安全生产许可证、法人代表授权委托书、法人身份证明等,所有文件原件携带备查。

四、招标时间及地点：

1、发布招标文件：2016年12月13日。

2、答疑、考察现场：于2016年12月19日14:30由招标人组织在园博园管理处1号会议室组织答疑会并查看现场。

4、递交招标文件时间：2016年12月21日下午14:00-14:30

招标时间：2016年12月21日下午14：30

招标地点：重庆市园博园管理处1号会议室。

五、联系单位及招标人

联系单位及招标人：重庆市园博园管理处

联系人：崔老师

联系电话：18680742920

请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的招标准备，按文件要求详细填写和编制招标响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

重庆市园博园管理处

2016年12月13日

二、招标文件

一、招标项目：重庆园博园候鸟湿地游道改造工程

二、招标内容及其技术要求

本次招标是就重庆园博园候鸟湿地游道改造工程进行招标。具体施工内容为：园博园候鸟湿地内修建一条长约520米，宽2.5米的彩色透水砖道路；部分路段根据现场实际修建排水边沟、路沿石等配套设施（具体工作项详见附件六《分部分项工程项目清单报价表》）。

1．工程目标

达到合格工程以上。

2、技术要求

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市道路工程设计规范要求一次性验收合格》（CJJ37-2012）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。

3、工期：30天

4、工程保修期：2年。

三、投标报价

1.本工程参照工程量清单和市场行情计价。

2.投标人应按附件“工程量清单”（附件6）的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。

4.如发现工程量清单中的数量与踏勘现场发觉的数量不一致，应于本文件规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

5.招标人在工程量清单中所列出的工程量，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。

6.计价原则：投标人在投标报价时可用参照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ0-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2013）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2013）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2013）及市场行情进行报价。

7、工程量清单中的项、量、综合单价：

7.1除招标人对清单工程量主动补遗或对投标人质疑作修改外，投标人在编制投标报价时不得擅自改变招标人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。

7.2本工程各分部分项工程量不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为完成该项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、税金、安全文明施工费 、措施费、规费等所有费用。中标后招标人无论任何种因素不再对综合单价进行调整。

8.本工程砼均按商品砼计算。

9.土石比、运距、场地作业面、保险费由踏勘现场，综合考虑，合同执行中不作调整。

10.施工用水用电接入口：由招标人负责接入施工区域50米内，其它所有管道、水池等施工用水用电由投标人自行考虑。

11.本工程招标将设置投标报价总价和单价的最高限价，投标人的投标报价不得超过招标人设置的最高限价，否则，将被认定为废标。

- 文件组成：

1、文件组成

- 递交的文件应按商务文件、报价文件二部分分别装订，正本、副本各一份。

- 商务文件袋：包括以下文件的复印件加盖单位公章：提供资质证明文件，至少包括：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、企业资质证书、安全生产许可证、法人代表授权委托书、法人身份证明等（已在园博园企业库入围的除外）；附件一至附件五所要求的内容

- 报价文件袋： 附件六所要求的内容

- 凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以投标人书面依据为准；投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果有其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标在招标文件的密封袋上应注明其所招标的标书编号。

- 投标人应对所要施工项目全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。不按文件组成要求的报价文件，视为无效报价。

五、综合说明：

- 答疑、踏勘现场时间:2016年12月19日14:30

- 招标时间、地点：

3.递交招标文件的时间：2016年12月21日下午14：00-14:30

4.招标时间：2016年12月21日下午14：30

5.招标地点：重庆市园博园管理处1号会议室。

6.招标保证金：投标人在招标开始前必须向招标方缴纳招标保证金。（已缴纳园博园企业库入围保证金的除外）

7.招标保证金金额：人民币壹万圆整（￥：10000元）

8.缴纳方式：现金

9.未成交的招标报价单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金将转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）。

10.如成交单位无故不履行合同的，履约保证金将不予退还。

11.投标人需严格遵守以下规则投标，否则为无效标书

①标书采用电脑打印，加盖单位公章。

②投标文件需在规定的时间内送达。

③投标文件密封加盖公章。

④报价单价和总价不能超过最高限价。

六、招标程序

1、招标文件递交截止时间：2016年12月15日14：30 ；

2、宣布竞争性招标办法及成交原则；

3、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

4、 密封情况检查，纪检代表检查投标文件的密封情况并签字确认；

5、评审小组资质审查；

①、评审小组成员由重庆园博园管理处相关人员成员组成。

②、开启商务文件袋，检查投标人商务文件资料是否齐全，资质是否符合招标文件要求，法人代表身份证明（法人、法人代表证明、法人身份证是否一致）或法人代表授权委托人证明（授权委托人、法人代表授权委托书、授权委托人身份证是否一致），以确认其身份合法有效，如资料不齐全或法人授权委托人与事实不符，作废标处理。

③、开启报价文件袋，公布投标人投标报价是否超过最高限价，如超过最高限价按废标处理。

6、根据所有参与谈判的施工单位的最终报价计算得分，按得分高低依次排名，得分最高的为第一中标候选人。所有有效投标报价的平均价P1和各单位投标价的偏差率P2（P2=100%*（各投标价-P1）/P1），各投标单位

报价得分=100-200*P2，（当P2＞0时）或

报价得分=100        （当P2＝0时）或

报价得分=100+100*P2（P2＜0时）

7、宣布中标候选人；

8、投标人、招标人代表、监标人、记录人、评审人等有关人员签字确认。

9、将中标公示表在园博园官网上挂网公示3个工作日。

七、中标方式：合理低价中标。

八、合同签订、验收及工程结算

- 1、合同签订

- 1.1、成交单位一经确定，且公示期满后即与建设单位签订施工合同。

- 1.2、合同一式陆份，建设单位、施工单位各叁份。如有需要，可适当增加或减少合同份数。

- 1.3、履约过程中如有变动，由建设单位及施工单位自行协商解决。

- 2、验收

- 本工程每个施工范围各工序完成时均需进行收方验收。验收单1式6份，需经建设单位、施工单位现场代表签字认可。涉及隐蔽及收方事项，应提前24小时通知建设单位常驻现场人员到场，同时在原始收方记录上签字确认，若不通知，建设单位有权对已完工程量不予认可。

3、工程结算

本工程采用综合单价结算，本工程各分部分项工程量不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、税金、安全文明施工费、措施费、规费等所有费用。竞价后建设单位无论任何种因素不再对综合单价进行调整。

最终结算价款=∑实际分部分项工程量*中标分部分项工程量清单综合单价+∑工程变更或新增项目工程量*经审定的新增分部分项工程量清单综合单价-本项目的违约处理金-本项目实际发生的水电费。

新增部分分部分项清单综合单价计价办法：按工程量清单计价按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ0-2013）以及相关配套文件执行,其中：人工材料价格按2016年第11期《重庆工程造价信息》公布的市场人工和材料价格（含税价）的信息价。施工期间重庆造价总站编制的《重庆工程造价信息》中没有的价格，由承包人，发包人共同核质核价。其中新增部分分部分项单价按照投标中标价与招标限价比例等比例下浮，具体下浮比例为：下浮比例=（1-投标中标总价/招标限价总价）*100%。

四、付款方式：

（1）工程竣工验收合格后，付到经甲方审核价款的95%；

（2）留工程结算价的5%作为保修金，保修金的返还时间为工程交付使用后2年。

附件1

关于资格文件的声明函

重庆市园博园管理处：

本公司愿就由贵公司组织实施                          工程的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

附件2

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   	  月       日

经营期限：

姓名： 	性别：    年龄：      职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

附件3

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）工程的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

（粘贴法定代表人身份证双面复印件处）       （粘贴委托代理人身份证双面复印件）

年  	月 	日

附件4

施工质量保证

我公司就“YBYJZXTP-025”重庆                          工程施工质量保证如下：

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

附件5

质量服务承诺

最低服务承诺要求：保修期为2年，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效招标文件处理；其他服务承诺由招标报价单位自定！

我公司就编号“YBYJZXTP-025” 重庆园博园                    工程的质量服务承诺如下：

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：